湖科办发〔2019〕30号

关于印发《湖北科技学院实验室安全管理办法》的通知

校内各单位、各部门：

经学校研究决定，现将《湖北科技学院实验室安全管理办法》印发给你们，请遵照执行。

湖北科技学院学校办公室

2019年5月20日

湖北科技学院实验室安全管理办法

第一章  总则

第一条  为进一步加强我校实验室安全监督管理，明确我校各单位和各类人员在实验安全管理工作中的职责，防止安全事故发生，保证学校教学、科研、生产工作的正常进行，根据《高等学校实验室工作规程》（原国家教委令第20号）、《高等学校消防安全管理规定》（公安部令第28号）、《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）等法律法规，以及《教育部办公厅关于进一步加强高校教学实验室安全检查工作的通知》（教高厅〔2019〕1号）要求，结合我校实际情况，制定本办法。

第二条  本办法中的实验室是指全校开展教学、科研、生产活动的实验实训场所。实验室安全工作包括实验室准入制度与项目安全审核制度的建设、危险化学品的安全管理、生物安全管理、辐射安全管理、麻醉药品和精神药品管理、实验废弃物安全管理、仪器设备安全管理、实验室水电安全管理、实验室安全设施管理、实验室内务管理以及环境保护等方面的内容。创建安全、卫生的实验室工作环境是各教学院、科研机构、直属单位、各实验室、各级领导以及广大师生员工的共同责任和义务。

第三条  学校实验室安全管理工作贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，坚持“党政同责，一岗双责，齐抓共管，失职追责”和“管行业必须管安全，管业务必须管安全”的原则，实行分工负责制。

第四条  实验室安全工作是教师、实验技术人员和管理人员岗位评聘、晋职晋级、年度考核、评奖评优的重要指标之一，与学生的评奖评优挂钩，实行“一票否决制”，具体按《湖北科技学院实验室安全责任追究办法》执行。

第五条  学校所有学院（中心）所属实验室、省（部）级和国家重点实验室以及各放射性物质使用场所均适用本办法。

第二章  实验室安全管理体系及职责

第六条  实验室安全工作是学校安全稳定工作的重要组成部分，实行校、院、实验中心（实验室）三级管理。严格按照“谁主管、谁负责，谁使用、谁负责”的原则，构建由学校、二级单位、实验室组成的三级联动的实验室安全管理责任体系，确定各级实验室和各实验房间的安全责任人，履行实验室安全工作职责。

第七条  学校成立实验室安全工作领导小组，组长、副组长由校领导担任，成员由学校有关职能部门和相关单位负责人组成。实验室安全工作领导小组对全校实验室安全工作实施统一领导、组织协调、监督检查。实验室安全工作领导小组主要职责是：全面贯彻落实国家关于高校实验室安全工作的法律法规以及上级主管部门有关安全生产工作的要求；研究决定涉及学校实验室安全生产相关的管理工作原则和政策，制定全校性的实验室安全与环保建设工作方针和规划，组织制定实验室安全工作规章制度、责任体系和应急预案，督促和协调解决实验室安全与环保工作中的重要事项，研究决定实验室安全设施建设的工作计划和经费投入、指导有关部门和专业工作小组落实相关工作；负责学校实验室安全事故的责任认定、经济损失数额和赔偿比例的认定工作，研究提出对安全事故责任人、相关人员、相关部门的责任追究意见。

实验室安全工作领导小组下设办公室，办公室设在国有资产与实验室管理处。办公室负责实验室安全工作领导小组的日常工作，实施、协调和落实实验室安全工作领导小组决定的事项。具体职责是：拟定学校实验室安全工作要点和工作总结；组织学校实验室安全大检查和专项督查；组织落实学校实验室安全工作中的各项事宜。

第八条  学校领导职责

（一）书记、校长是学校实验室安全生产工作的第一责任人，担任学校实验室安全工作领导小组组长，对学校实验室安全生产工作全面负责。其主要职责为：保证党和国家有关安全生产工作的方针、政策与法律、法规在学校的贯彻执行，提出实验室安全工作总体要求；把实验室安全工作列入学校议事日程，为实验室安全生产工作提供组织、财力和物力保证。

（二）分管实验室安全工作的校领导协助第一责任人负责实验室安全工作，是实验室安全工作的重要领导责任人，主持学校实验室安全生产领导小组的日常工作，对学校实验室安全生产工作负主要领导责任。其主要职责为：贯彻执行国家实验室安全生产法律法规，组织落实上级布置的实验室安全生产工作任务，负责审定学校实验室安全生产工作计划、规章制度以及相关文件；部署并组织监督、检查学校实验室安全工作；定期召开校实验室安全生产领导小组会议和学校实验室安全生产工作会议。

（三）其他校领导在分管工作范围内对实验室安全工作负有监督、检查、指导和管理职责，对各自分管范围内的安全生产工作负领导责任。其主要职责为：做好分管工作范围内的安全生产工作，督促所分管部门和单位落实安全生产职责；在各自职能范围内，对安全相关工作给予积极支持。

第九条  国有资产与实验室管理处作为实验室安全工作的主要职能部门，按照政府主管部门和学校综治委的要求，在学校实验室安全工作领导小组的领导和指导下，做好全校实验室安全管理工作。其主要职责为：

（一）及时发布或传达上级部门的有关实验室安全工作文件，监督实验室安全生产法律、法规和国家标准、行业标准的执行，贯彻上级有关实验室安全生产指示精神；研究制定学校实验室安全生产规章制度和协助制定实验安全技术操作规程，并监督实施；

（二）对学校实验室安全生产实施综合监督管理，监督各教学和科研实验室安全生产规章制度的建立与执行，组织开展对各实验室进行安全检查，监督检查各实验室安全生产隐患整改，会同保卫处对不符合安全生产要求的实验室下达整改通知，进行整改验收，对整改不到位的实验室予以封门，情节严重者报请学校通报并追究责任；

（三）指导、督查、协调各相关单位做好实验室安全教育培训和安全管理工作，重点是化学、辐射、生物等实验室的安全管理工作；

（四）协助组织实验室安全生应急救援工作；参与实验室安全生产事故的调查处理及实验室安全事故的统计、分析；

（五）对全校特种设备的安全运行实施监督管理，并做好年度检测检验工作；

（六）承担学校实验室安全工作领导小组办公室工作，承办学校交办的实验室安全生产工作其他事项。

第十条  保卫处作为学校安全管理职能部门，按照政府主管部门和学校综治委的要求，全面负责学校安全保卫和管理工作，在实验室安全管理方面保卫处的主要职责为：

（一）负责实验室消防、剧毒、爆炸品等安全的监督管理、组织落实、事故处理等工作；

（二）负责保护实验室安全事故现场，并组织实验室安全生产事故及其灾害事故的调查工作；

（三）负责检查监督实验室的监控设施、消防设施等安全生产相关设备的正常使用，会同国有资产与实验室管理处对不符合安全生产要求的实验室下达整改通知，进行整改验收，对整改不到位的报请学校通报并追究责任；

（四）履行上级业务主管部门和学校赋予的有关安全生产工作职责。

第十一条  基建管理处的主要职责为：

（一）对承包单位、承建单位的安全生产工作负有监督管理责任；

（二）负责审核实验室工程项目承包单位的相关安全资质、安全证书，签订合同时，要明确双方的安全责任，并对承包、承建单位的安全生产实施统一协调、管理；

（三）负责组织学校实验室和实训中心等实验、实训用房安全验收和鉴定，负责实验、实训用房等的安全保障。

第十二条  教务处的主要职责为：

（一）在制定和审查实验教学、工程训练等实践教学大纲时，应将安全生产教育列入计划，并督促执行；

（二）在教学检查、工作考核、教学管理等过程中要体现安全生产方面的要求；

（三）参与对本科生在生产实践活动中的事故调查和善后处理；

（四）将教学过程中涉及师生安全的事项作为教学评估与监督的一项重要指标。

第十三条  研究生处的主要职责为：

（一）在研究生新生入学教育和日常思想教育中，向学生宣传国家以及学校安全生产方面的规章制度，增强学生自我保护意识；

（二）研究制定有关研究生安全实验规章制度，并组织实施；开展研究生安全教育培训，把学生遵守安全生产法规作为评优评奖重要内容之一；

（三）组织或协调有关部门对研究生在生产实践活动中的事故进行调查和善后处理；

（四）在制定和审查实验教学、工程训练等实践教学大纲时，将安全生产教育列入计划，并督促执行；

（五）在教学检查、工作考核、教学管理等过程中体现安全生产方面的要求；

（六）将教学过程中涉及师生安全的事项作为教学评估与监督的一项重要指标。

第十四条  科研处、科技产业管理处的主要职责为：

（一）重视学校科研、生产项目安全生产工作，将科研、生产项目中涉及安全生产的事项作为科研工作的一项重要指标，并纳入考核；

（二）负责组织开展科研试验和危险性较大的科研项目的安全论证和科研项目的安全管理工作；

（三）严格执行国家安全生产相关法律法规，负责落实学校科研、生产项目安全负责人，负责对科研、生产项目的安全工作进行监督检查。

第十五条  学校办公室的主要职责为：

（一）把安全生产工作作为学校建设与发展的重要工作，列入学校工作计划；

（二）负责及时批转下发上级有关安全生产工作的文件，并督促检查承办情况，及时向上级有关部门呈报学校安全生产工作报告；

（三）及时传达校内各单位报送学校的有关安全生产方面的报告、报表、简报、信息等；

（四）协助组织实验室安全生产应急救援工作及安全生产事故的调查和处理。

第十六条  党委组织部的主要职责为：

（一）将安全生产工作纳入干部培训、考核、晋升等工作体系；

（二）教育干部自觉遵守安全生产规章制度，并把单位安全生产工作纳入考核领导班子和干部的重要内容；

（三）参加安全生产事故的调查和处理，对事故责任干部按学校相关规定做出处理。

第十七条  人事处的主要职责为：

（一）按照国家规定，合理配备安全生产管理人员，使人员编制、人员素质与所担任的任务相适应；

（二）将安全生产培训列入教职工培训计划，并协同安全生产监督管理部门做好相关培训工作；

（三）在分配职工从事特种作业和有害健康作业时，严格执行劳动保护和女工保护方面的规定，并考虑从业人员身体素质等条件。对职业禁忌证人员和因工伤、职业病不能从事原来工作的职工，应妥善安排适当工作；

（四）把安全生产工作作为教职工晋升、评奖的主要考核内容之一；

（五）参加安全生产事故的调查和处理，对负事故责任的教职工按学校相关规定做出处理。

第十八条  发展规划处的主要职责为：

（一）在制定学校发展规划时，将实验室安全建设与发展纳入总体规划之中；

（二）在组织对部门和单位工作进行考核时，把安全生产工作列入考核指标体系。

第十九条  学生工作处的主要职责为：

（一）在新生入学教育和日常思想教育中，向学生宣传国家以及学校安全生产方面的规章制度，增强学生自我保护意识；

（二）研究制定有关学生工作方面的安全规章制度，并组织实施；要把学生遵守安全生产法规作为评优评奖重要内容之一；

（三）参与或协调有关部门对学生在生产活动中的事故进行调查和善后处理工作，对负事故责任的学生按学校相关规定做出处理。

第二十条  后勤处的主要职责为：

（一）确保学校实验室水、电等设施的安全运行；

（二）负责实验室一般垃圾的处理，确保学校实验室卫生；

（三）对后勤所属单位的安全生产工作负全面监督管理责任。

第二十一条  校工会的主要职责为：

（一）宣传贯彻国家有关职业安全卫生方针政策，监督和协调校实验室安全生产监督管理部门做好安全生产工作；

（二）关心教职员工劳动条件的改善，反映教职工有关实验室安全生产的合理要求，向学校提出建议；

（三）参与安全生产事故的调查和处理，维护教职工的合法权益。

第二十二条  附属二医院、校医院的主要职责为：

（一）对从事有害健康工种人员，按规定进行定期或临时性健康检查，建立职业病和有害健康工种人员的健康档案；

（二）负责做好安全生产事故中的人员抢救工作。

第二十三条  财务处的主要职责为：

（一）根据国家和上级规定，确保实验室安全生产工作、安全技术改造和安全科技所必需的运行经费纳入年度预算，并监督专款专用；

（二）保证劳动防护用品经费，严禁劳动防护用品以任何货币形式替代实物发放；

（三）参与安全生产事故的调查和处理，提供必要的经费保障。

第二十四条  学校教学院、研究机构、重点实验室、附属医院等二级教学、科研单位党政负责人是本单位实验室安全工作第一责任人，分管实验室安全工作的副院长（副主任）是本单位实验室安全管理的直接责任人。主要职责为：

（一）组织成立本单位实验室安全工作领导小组，落实实验室安全分管领导、实验室负责人和安全管理人员，建立本单位实验室安全责任体系；

（二）制定、完善本单位实验室安全管理规章制度，制定本单位的实验室安全工作计划并组织实施，组织、协调本单位做好实验室安全工作；

（三）定期、不定期组织对本单位实验室进行安全检查，并组织落实隐患整改工作，对不整改的或出现严重安全问题的实验室，由本单位实验室安全工作小组决定予以封门整改；

（四）组织、落实对本单位科研和实验项目安全状况评价、审核工作，结合本单位学科专业特点，对新建实验室或新增科研实验项目开展实验室安全评估、审核；

（五）组织本单位实验室安全环保教育培训，负责向本单位教师和学生宣传国家以及学校安全生产方面的规章制度，开展实验室安全教育，增强师生自我保护意识，执行实验室准入制度；

（六）在制定和审查本单位实验教学、工程训练等实践教学大纲时，应将安全生产教育列入计划，并督促执行；

（七）在本单位教师培训、教学检查、工作考核、教学管理等过程中要体现安全生产方面的要求，将教学过程中涉及师生安全的事项作为教学评估与一项重要指标；

（八）结合学科特点，制定本单位《实验室安全事故应急预案》，定期组织实验室安全应急演练；定期组织实验室安全检查与评估，及时整改安全隐患；

（九）及时发布、报送实验室安全环保工作相关通知、信息、工作进展等，根据上级管理部门的有关通知，做好本单位实验室安全信息的汇总、上报等工作；

（十）协助组织本单位实验室安全应急救援工作及安全生产事故的调查和处理。

（十一）贯彻落实上级有关政策要求，自觉接受上级有关部门的监督和检查。

第二十五条  实验室（实验中心）、研究机构负责人是本室（中心）、研究机构实验室安全工作的直接责任人，负责实验室安全的日常管理，其主要职责为：

（一）负责本实验室安全责任体系的建立和规章制度（包括操作规程、应急预案、实验室准入制度、值班制度等）的建设，组织、督促相关人员做好实验室安全工作；

（二）组织、督促本实验室教师做好科研和实验项目安全状况的申报工作；

（三）定期、不定期对本实验室开展检查，并组织落实安全隐患整改；

（四）结合本实验室特点，制定适合本实验室的《实验室安全事故应急预案》，定期组织实验室安全应急演练；

（五）参与本实验室安全应急救援工作及安全生产事故的调查和处理；

（六）根据上级管理部门的有关通知，做好本实验室（实验中心）安全信息的汇总、上报等工作。

第二十六条  实验室房间管理员和实验用房使用者是本房间的直接安全责任人，负责所管理的实验室安全日常管理工作。其主要职责为：

（一）负责所管实验室安全日常管理工作，结合科研和教学实验项目的安全要求，负责建立完善所管实验的安全规章制度，做好本实验室安全设施的建设与管理，落实本实验室值班制度；

（二）建立所管实验室的危险源台帐（包括危化品、试剂药品、剧毒品、病原微生物、特种设备、气体钢瓶等台帐）；

（三）根据实验危险等级，负责对在所管实验室工作的人员进行安全、环保教育和培训，对临时来访人员进行安全告之；

（四）定期、不定期搞好所管实验室的卫生和检查，并组织落实安全隐患整改；

（五）参与所管实验室安全应急救援工作及安全生产事故的调查和处理。

（六）根据上级管理部门的有关通知，做好所管实验室的安全信息收集、汇总、上报等工作。

第二十七条  全校教职工必须树立“以人为本，关爱生命，关注学生健康”的意识，切实加强对学生的安全教育，搞好自己在教育、教学活动及其延伸过程的学生安全管理工作以及自己承担学校安排的相应的学生安全工作。在实验室学习、工作的所有人员均对实验室的安全工作和自身安全负有责任。进入实验室工作和学习的人员，均需通过相应的技术安全教育和考核；进入实验室后必须遵循各项安全管理制度，做好科研和实验项目安全状况自我申报工作，严格按照实验操作规程开展实验，并配合做好实验室安全防护工作；实验教师及管理人员要切实加强对学生的教育和管理，落实安全措施与责任；学生须严格遵守实验室规章制度，配合实验室管理工作。临时来访人员须遵守实验室的安全规定。

第二十八条  学校建立实验室安全督查制，由学校聘任或委派安全督查员，对全校实验室安全生产工作实施综合监督管理，并直接对学校实验室安全工作领导小组负责。

第三章  实验室安全管理主要内容

第二十九条  学校建立实验室准入制度与项目安全审核制度

（一）建立、落实实验室准入制度。各单位需根据本学科和实验室特点，加强师生员工和外来人员的安全教育，建立、落实实验室准入制度，通过相关部门或所在学院组织的实验室安全教育考试者方可进入实验室学习、工作；

（二）建立科研项目安全审核制度。各单位要对存在安全危险因素的科研项目进行审核，尤其面对承担化学、生物、辐射等具有安全隐患的科研项目从严进行审核和监管，其实验室应具备相应的安全设施、特殊实验室资质等条件；

（三）建立实验室建设与改造项目安全审核制度。各单位在申报或批准同意新建、扩建、改造实验场所或设施时，应建立好审核把关的工作流程，必须充分考虑安全因素，严格按照国有家有关安全和环保的规范要求设计、施工；项目建成后，须经安全验收并完成相关的交接工作、明确管理维护单位后方可投入使用。

第三十条  危险化学品的安全管理。危险化学品是指按照国家有关标准规定的爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自然物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧货物、有毒和腐蚀品等。各实验室要按照国家有关法律法规以及学校相关规定，加强涉及危险化学品的教学、实验、科研和生产场所及其流通环节的安全监督与管理，包括购买、运输、存贮、使用、生产、销毁等过程。特别要加强气体钢瓶、剧毒品、易燃易爆、易制毒品、易制爆品的管理。危险化学品实行严格的出入库、领用、回收和处置管理制度，规范各项业务流程和办理手续，并按照公安、环保部门要求做好安全防护和应急处理工作。

第三十一条  辐射安全管理。辐射安全主要包括放射性同位素（密封放射源和非密封放射性物质）和射线装置的安全。各涉辐单位必须在学校备案，并按照国家有关法律法规和学校相关规定，在获取环保部门颁发的《辐射安全许可证》后方能开展相关工作；要加强涉辐场所安全及警示设施的建设，加强辐射装置和放射源的采购、保管、使用、备案等管理，规范涉辐废弃物的处置；配合学校做好实验场所的安全防护和环境监测工作；配合学校及上级环境保护部门做好环境保护评估与验收工作；从业人员需定期参加辐射安全与防护知识培训，持证上岗；要做好放射性从业人员定编定岗与安全防护工作。

第三十二条  生物安全管理。生物安全主要涉及病原微生物安全、实验动物安全、转基因生物安全等方面。各实验室要按照国家有关法律法规以及学校相关规定，规范生化类试剂和用品的采购、实验操作、废弃物处理等工作程序，加强生物类实验室安全的管理，责任到人；加强生物安全实验室的建设、管理和备案工作，获取相应资质。

第三十三条  教学科研用麻醉品和精神药品的安全管理。教学科研用麻醉品和精神药品是指以科学研究或者教学活动为目的，在国家公布的相应品种目录之列的药品。各实验室要按照国家有关法律法规以及学校相关规定，加强非医用麻醉品和精神药品的教学、实验、科研等活动环节的安全监督与管理，包括购买、运输、存贮、使用、销毁等过程。

第三十四条  实验废弃物安全管理。实验废弃物主要涉及实验过程中产生的三废（废气、废液、固体废弃物）物质，实验用剧毒物品（麻醉品、药品）残留物等。各实验室要按照国家有关法律法规以及学校相关规定，加强实验室废弃物管理；实验废弃物要实行分类存放，做好无害化处理、包装和标识，定时交送相应的收集点；要规范实验废弃物处置管理，不得将实验废弃物倒入下水道或混入生活垃圾当中，必须交由有资质的单位进行处置。放射性废弃物严格按照国家环保部门的法律法规进行处置。

第三十五条  安全设施与实验环境管理。

（一）具有潜在安全隐患的实验室，须根据潜在危险因素配置消防器材（如灭火器、灭火沙、消防栓、防火门、防火闸等），烟雾报警、监控系统、应急喷淋、洗眼装置、危险气体报警、通风系统（必要时需加装吸收系统）、防护罩、警戒隔离等安全设施，配备必要的防护用品，并加强实验室安全设施的管理工作，切实做好更新、维护保养和检修工作，做好相关记录，确保其完好性；

（二）需要特殊实验环境的实验室，必须在特定环境下进行实验，需要使用有毒物品、气瓶、易燃易爆物等实验器材或化学试剂的实验室，必须在保证实验安全前提下才能开展实验；

（三）新建、改造、扩建实验室时必须将有害物质、有毒气体的处理列入工程计划一并设计、施工，坚持竣工合格验收制度，病原微生物实验室、同位素室等建设前须按照国家有关规定到有关管理部门备案，许可后方能建设；

第三十六条  水电安全管理。

（一）实验室内应使用空气开关并配备必要的漏电保护器；电气设备应配备足够的用电功率和电线，不得超负荷用电；电气设备和大型仪器须接地良好，对电线老化等隐患要定期检查并及时排队；

（二）实验室固定电源插座未经允许不得拆装、改线，不得乱接、乱拉电线，不得使用闸刀开关、木质配电板和花线；

（三）除非工作需要，并采取必要的安全措施，空调、计算机等不得在无人情况下开机过夜；电热水器、饮水机一律不得开机过夜；

（四）化学类实验室一般不得使用明火电炉，如确因工作需要且无法用其它加热设备替代时，可以在做好安全防范措施的前提下向国有资产与实验室管理处提出书面申请，经现场审核取得《明火电炉使用许可证》后方可使用；

（五）实验室要杜绝自来水龙头打开而无人监管的现象，要定期检查上下水管路、化学冷却冷凝系统的橡胶管等，避免发生因管路老化、堵塞等情况所造成的安全事故。

第三十七条  实验室内务管理。

（一）每个实验室用房必须落实安全责任人，各单位必须将实验室名称、责任人、有效联系电话等信息统一制牌，并放置在明显位置，便于督查和联系；

（二）实验室应建立卫生值日制度，保持清洁整齐，仪器设备布局合理。要处理好实验材料、实验剩余物和废弃物，及时清除室内外垃圾，不得在实验室堆放杂物；

（三）实验室必须妥善管理安全设施、消防器材和防盗装置，并定期进行检查；消防器材不得移作他用，周围禁止堆放杂物，保持消防通道畅通；

（四）各单位必须安排专人负责实验室钥匙的配发和管理，不得私自配置钥匙或借给他人使用；使用电子门禁的大楼和实验室，必须对各类人员设置相应的权限，对门禁卡丢失、人员调动或离校等情况应及时采取措施，办理报失或移交手续；各单位或各实验大楼必须保留一套所有房间的备用钥匙，由单位办公室或大楼值班室保管，以备紧急之需；

（五）严禁在实验室区域吸烟、烹饪、用膳，不得让与工作无关的外来人员进入实验室，不得在实验室内留宿和进行娱乐活动等；

（六）按照学科性质的不同需要，要给实验人员配备必要的劳保、防护用品，以保证实验人员的安全和健康；

（七）实验结束或离开实验室时，必须按规定采取结束或暂离实验室的措施，并查看仪器设备、水、电、气和门窗关闭等情况。

第三十八条  对以上条款未涵盖的实验室安全工作按国家有关实验室安全法律和规章制度加强管理。

第四章  实验室安全教育、监督检查与整改

第三十九条  实验室安全教育

实验室安全教育的主要任务是宣传贯彻国家有关政策、法律和法规；引导师生员工牢固树立“我懂安全、我要安全、我保安全”的思想意识；提高师生员工自我保护和应对实验室突发安全事故的能力；减少和控制实验室安全事故的危害和影响。

（一）学校相关职能部门要结合新生入学教育和新进教职工职业培训，对新生和新进教职工开展实验室安全主题教育；定期组织放射性从业人员的职业培训；负责安全教育工作的指导与检查；

（二）教学科研机构作为实验室安全教育主体，应结合学科专业特点和实验室具体安全要求，开展对本单位师生员工和其他进入实验室人员的思想教育、法制教育、安全知识教育、安全技能教育以及预防教育等，制定教育计划，设置教育课程，制定本单位实验室事故应急预案，开展应急演练；

（三）教师、实验技术人员和管理人员，要采取多种形式加强对学生的安全教育，研究生导师要切实加强学生在实验过程中的实验室安全教育和监管。

第四十条  实验室安全监督检查

（一）学校实验室安全生产监督管理部门和其他有关部门应当依照法律、法规和本条例，对学校各实验室和个人执行安全教学、科研、生产等情况进行监督检查。实验室安全监督检查人员应当忠于职守，坚持原则，秉公执法，认真做好监督检查工作；

（二）安全监督检查人员在履行监督检查时，可进入有关单位以及教学、科研、生产场所与事故现场，查阅有关文件和资料，询问有关当事人员，但不得影响正常的教学、科研和生产秩序。任何单位和部门不得以任何理由拒绝安全监督检查人员的检查或调查；

（三）学校、学院、科研机构（实验室）须建立实验室安全与卫生检查制度，经常组织定期或不定期检查和督查。各学院、科研机构须建立实验室安全与卫生检查台帐，记录每次检查情况；对发现的问题和隐患进行梳理，分清责任并积极整改；每次检查结束后，各学院、科研机构须将检查结果形成报告，报送国有资产与实验室管理处，国有资产与实验室管理处将予以网上通报。

（五）国有资产与实验室管理处对全校实验室安全工作进行指导、监督和检查。被检查单位必须主动配合。

第四十一条  实验室安全隐患整改

发现实验室存在安全隐患，要及时采取措施进行整改。发现严重安全隐患或一时无法解决的安全隐患，须向所在学院、保卫处、国有资产与实验室管理处报告，并采取措施积极进行整改。对安全隐患，任何单位和个人不得隐瞒不报或拖延上报。对违反国家有关法律法规、学校规章制度和存在严重安全隐患的实验室，国有资产与实验室管理处将予以网上通报或发出《整改通知书》，要求限期整改。对于不整改或出现严重问题的实验室，将进行封门，直至整改完成。

第五章  安全事故应急救援与调查处理

第四十二条  学校各有关单位要针对实验室可能发生的安全事故制定应急预案。应急预案主要包括应急救援组织及职责、应急救援启动程序、紧急处置措施方案、应急救援组织的训练及定期演练、应急救援设备器材的储备和经费保障。

第四十三条  安全事故发生后，当事人或事故现场有关人员应及时采取自救、互救措施，以减少人员伤亡和财产损失，并保护好事故现场，同时向上级主管领导和有关职能部门报告。有关人员接到事故报告后应迅速组织抢救，防止事故扩大，并按事故报告规定如实上报事故情况，不得隐瞒、谎报或故意拖延不报，不得破坏事故现场和毁灭有关证据。

第四十四条  安全事故处理依照政府规定的有关处理权限进行。

第四十五条  发生安全事故后要严格实施“四不放过”原则，即事故原因没查清不放过、整改措施没落实不放过、有关人员没教育不放过、责任人员没处理不放过。事故调查组应当查明事故发生的原因、过程、人员伤亡和经济损失情况，确定事故责任者，提出事故处理意见和防范措施建议，并写出事故调查报告。

第四十六条  事故调查结束后，调查组应当提交《伤亡事故调查处理报告书》。

第六章  附则

第四十七条  本办法由学校实验室安全工作领导小组负责解释。

第四十八条  本办法自发布之日起施行。

湖北科技学院学校办公室              2019年5月20日印发